**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy w trybie przetargu nieograniczonego.

1. **PAKIET 1**
* **Wykonawca Wybrany:**

**JOHNSON & JOHNSON** Poland Sp. z o. o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

* Ilość punktów przyznanych ofercie w ramach jedynego kryterium oceny ofert **(CENA):** **100 pkt. na 100 możliwych.**

Na powyższy pakiet tylko firma Johnson złożyła ofertę w prowadzonym postępowaniu.

**PAKIET 2**

* **Wykonawca Wybrany:**

**JOHNSON & JOHNSON** Poland Sp. z o. o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

* Wykonawcy którzy złożyli ofertę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer****oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy**  | **Ilość uzyskanych punktów w każdym kryterium, oraz łączna ilość punktów** |
| 1 | **COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o.**Al. Jerozolimskie 16202 – 342 Warszawa | **OFERTA ODRZUCONA** |

1. **UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE ODRZUCENIA OFERTY FIRMY COVIDIEN.**
* **Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:**

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 - **art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

* **Uzasadnienie faktyczne odrzucenie oferty**

Endostapler oferowany przez firmę Covidien został dopuszczony do postępowania jedynie w zakresie określonym odpowiedzią Zamawiającego z dnia 05.03.2012r. W odpowiedzi na złożone zapytanie firma Covidien, nie uzyskała od zamawiającego zgody na zaoferowanie innego rozwiązania ,niż pierwotnie specyfikowanego w zał. nr 1B do SIWZ, a więc:

 - stapler w pełni jednoręczny w obsłudze

 - dystalna szerokość rozwarcia brazsz 22mm

Dlatego też w tych dwóch wymienionych pozycjach oferta firmy Covidien Polska jest niezgodna z wymogami zawartymi w SIWZ.

Dodatkowo stwierdzono, że zaoferowany przez niniejszą firmę ładunek do tkanki grubej przechodzi przez trokar 15mm. W związku z tym powyższy ładunek nie ma możliwości współpracy z trokarem 12mm. wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.

1. **WYKONAWCY, KTÓRYCH WYKLUCZONO Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :**-- - - - -
2. **TERMIN ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – zgodny z art. 94 ust. 1 pkt. 2.** ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy upoważnionych przedstawicieli firmy Johnson & Johnson do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w dniu **20. 03. 2012r.** w Dyrekcji naszego Szpitala mieszczącej się w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18 lub niezwłoczne przesłanie prośby o wysłanie umów do Wykonawcy pocztą.

Prosimy wszystkich Wykonawców którzy uczestniczyli w przeprowadzonym postępowaniu aby wszelką korespondencje związaną z powyższym postępowaniem przesyłali na poniższy adres:

**Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski**

 **im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej**

**ul. Wyspiańskiego 26**

 **43-300 Bielsko-Biała**

**Faks: 338272505**

Zatwierdził:

Z – ca Dyrektora

ds. Techniczno – Administracyjnych

Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr inż. Henryk Jagieła

**Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert**